**2023上半年仪器仪表安全检验报告公示表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 报告编号 | 数量（台） | 检测结果 |
| 光干涉式甲烷测定器 | JFGW30001-JFGW30515 JFGW30550-JFGW30777 JFGW30870-JFGW31133 JHGW30001-JHGW30077 JGW30001-JGW30021 JXGW30001-XGW30126 JGW30001-JGW30275 JZGW30001-JZGW30186 | 1321 | 合格 |
| 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | JFJB30001-JFJB31568 JFJB31600-JFJB32161 JFJB32381-JFJB33007 JHJB30001-JHJB30148 JLJB30001-JLJB30040 JXJB30001-JXJB30225 JXJB30226-JXJB30366 JZJB30001-JZJB30699 JJB30001-JJB31570 | 5571 | 合格 |
| 矿用低浓度载体催化式甲烷传感器 | JFJCD30001-JFJCD30170 JFJCD30200-JFJCD30209 JFJCD30210-JFJCG30067 JFJCD30232-JFJCD30310 JXJCD30001-JXJCD30062 JZJCD30001-JZJCD30045 JJCD30001-JJCD30057 | 471 | 合格 |
| 煤矿用温度传感器 | JFWD30001-JFWD30231 JFWD30250-JFWD30453 JFWD30478-JFWD30629 JHWD30001-JHWD30026 JLWD30001-JLWD30018 JXWD30001-JXWD30044 JZWD30001-JZWD30251 JWD30001-JWD30101 | 1029 | 合格 |
| 煤矿用电化学式氧气传感器 | JFYC30001-JFYC30061 JFYC30070-JFYC30096 JFYC30105-JFYC30115 JXYC30001-JXYC30019 JHYC30001-JHYC30004 JZYC30001-JZYC30034 JYC30001-JYC30029 | 186 | 合格 |
| 煤矿用携带型电化学式氧气测定器 | JLYB30001-JLYB30008 JYB30001-JYB30036 | 44 | 合格 |
| 煤矿用电化学式一氧化碳传感器 | JFYYC30001-JFYYC30268 JFYYC30300-JFYYC30553 JFYYC30606-JFYYC30730 JHYYC30001-JHYYC30018 JLYYC30001-JLYYC30024 JXYYC30001-JXYYC30066 JZYYC30001-JZYYC30276 JYYC30001-JYYC30136 | 1172 | 合格 |
| 矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | JFYYB30001-JFYYB30006 JFYYB30001-JFYYB30038 JHYYB30001-JHYYB30016 JLYYB30001-JLYYB30008 JYYB30001-JYYB30039 | 107 | 合格 |
| 矿用二氧化碳传感器 | JFEC30001-JFEC30043 JFEC30050-JFEC30081 JFEC30082-JFEC30086 JHEC30001-JHEC30003 JLEC30001-JLEC30008 JXEC30001-JXEC30018 JZEC30001-JZEC30068 JEC30001-JEC30032 | 210 | 合格 |
| 煤矿用硫化氢检测报警仪 | JLQ30001-JLQ30036 | 36 | 合格 |
| 煤矿用非色散红外甲烷传感器 | JFJCH30001-JFJCH30120 JFJCH30150-JFJCH30310 JFJCH30361-JFJCH30464 JHJCH30001-JHJCH30038 JXJCH30001-JXJCH30064 JZJCH300001-JZJCH30360 JJCH3001-JJCH30142 | 994 | 合格 |
| 煤矿用高低浓度甲烷传感器 | JFJCG30001-JFJCG30019 JFJCG30040-JFJCG30039 JLJCG30001-JLJCG30022 JZJCG30001-JZJCG30012 JJCG30001-JJCG30069 | 145 | 合格 |
| 矿用风速表 | JFB30001-JFB30165   JFB30166-JFB30281 | 281 | 合格 |
| 矿用风速传感器 | JFC30001-JFC30070 JFC30071-JFC30290 | 290 | 合格 |
| 矿用烟雾传感器 | JYW30001-JYW30192 | 192 | 合格 |
| 矿用差压传感器 | JCY30001-JCY30038 | 38 | 合格 |
| 煤矿用粉尘浓度传感器 | JFG30001-JFG30105 | 105 | 合格 |
| 直读式粉尘浓度测量仪 | JFD30001-JFD30033 | 33 | 合格 |
| 粉尘采样器 | JFY30001-JFY30065 | 65 | 合格 |

**注：检验不合格的，不出具检验报告。**